银川市建筑工程竣工档案

归 档 整 理 指 南

银川市城建档案馆

二0一八年 五月

前   言

城建档案是城市规划建设管理活动的历史记录，是社会管理和公共服务的重要信息资源，是建设行政主管部门依法实施行政许可，市场监管等行政管理的重要依据，是工程建设、运营养护和维修改造等的必要条件，城建档案工作是城乡建设事业的组成部分，是城乡建设重要的基础性工作。加强城建档案管理，对于促进城市科学管理，统筹城乡发展，保障城市生活生产秩序，维护城市安全、应对城市突发事件等具有十分重要的意义。

为了适应我市城市建设和城建档案事业发展的需要，进一步规范城建档案管理，满足城建档案现代化和信息化管理的要求，紧跟城市建设步伐，现依据《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328、《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185、《城建档案业务管理规范》CJJ/T158，《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117和DA/T 38《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》DA/T 38以及档案管理相关规定，结合我市的实际情况，对2015年实施的《银川市建筑工程竣工档案归档整理指南》作出修订。

目    录

第一部分 建筑工程竣工档案归档整理规范

1 基本职责  ……………………………………………………… 1

2 工程文件的归档范围及质量要求 …………………………… 3

2.1 工程文件的归档范围 ………………………………………… 3

2.2 归档纸质文件的质量要求 …………………………………… 3

2.3 归档电子文件的技术要求…………………………………… 6

3 工程文件的组卷  ………………………………………………… 8

3.1 组卷的原则和方法 …………………………………………… 8

3.2 卷内文件的排列………………………………………………… 9

3.3 案卷的编目和装订  …………………………………………… 9

4 工程档案验收及移交方法 ……………………………………… 12

5 建筑工程档案归档内容及编制顺序…………………………… 14

附件一 钢结构外包工程归档内容及编制顺序………………… 23

附件二 桩基外包工程归档内容及编制顺序 ……………………26

附件三 建筑外装外包工程归档内容及编制顺序………………28

附件四 智能建筑外包工程归档内容及编制顺序………………30

附件五 通风空调外包工程归档内容及编制顺序………………32

附件六 消防外包工程归档内容及编制顺序…………………… 34

附件七 电梯外包工程归档内容及编制顺序…………………… 36

附件八 银川市建设工程电子档案技术规范（暂行）……… 38

第二部分  银川市建筑工程声像档案归档整理规定

1. 归档范围 …………………………………………………………… 52

1.1 工程准备阶段 …………………………………………………… 52

1.2工程施工阶段……………………………………………………… 52

1.3工程竣工阶段……………………………………………………… 53

1.4其它 ………………………………………………………………… 54

2.归档内容 ……………………………………………………………… 54

3.归档要求 ……………………………………………………………… 55

3.1 质量要求  ………………………………………………………… 55

3.2 型号规格  ………………………………………………………… 55

3.3 拍摄要求  ………………………………………………………… 56

3.4 移交时间  ………………………………………………………… 56

4. 整理要求  …………………………………………………………… 57

4.1 照片归档的整理要求 …………………………………………… 57

4.2 底片档案的整理要求 …………………………………………… 59

4.3 光盘、录像带、录音带档案的整理要求 …………………… 59

附件1：施工阶段拍摄内容指南 …………………………………… 60

附件2：工 程 等  级 划 分 表…………………………………… 63

附件3：照 片 档 案 卷 内 目 录………………………………… 64

附件4：三 级 工 程 照 片 粘 贴 衬 纸……………………… 65

附件5：光盘、录像带、录音带卷内目录………………………… 66

附件6：光盘、录像带、录音带标签式样………………………… 67

1  基本职责

1.1  建设、勘察、设计、施工、监理等单位应将工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。

1.2  工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编。

1.3  建设单位应按下列流程开展工程文件的整理、归档、验收、移交等工作：

1  在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应明确竣工图的编制单位，工程档案的编制套数，编制费用及承担单位，工程档案的质量要求和移交时间等内容；

2  收集和整理工程准备阶段形成的文件，并进行立卷归档；

3  组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作；

4  收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案；

5  收集和整理竣工验收文件、并进行立卷归档；

6  对列入城建档案馆接收范围的工程，工程竣工验收后3个月内，应向城建档案馆移交一套符合规定的纸质工程竣工档案，一套符合规定的电子工程竣工档案。

1.4  勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。

1.5  建设工程项目实行总承包管理的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。建设单位可指定主承包单位做单位工程竣工整体验收数据汇总（填写表G.0.1-1、G.0.0-2、G.0.1-3、G.0.1-4）

1.6  城建档案馆应对工程文件的立卷归档工作进行监督、检查、指导。在工程竣工验收前，应对工程档案进行预验收，验收合格后，必须出具工程档案认可文件。

1.7  工程资料管理人员应经过工程文件归档整理的专业培训。

2  工程文件的归档范围及质量要求

2.1   工程文件的归档范围

2.1.1  在银川市规划区域内， 对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。

2.1.2  纸质和电子工程文件的具体归档应符合本归档指南的进馆要求。

2.1.3  工程资料用表应采用最新版各专业规范、规程所附更新表样。

2.1.4  声像资料的归档范围和质量要求应符合现行行业标准《城建档案业务管理规范》CJJ/T 158的要求。

2.2  归档纸质文件的质量要求

2.2.1  归档的纸质工程文件应为原件。

2.2.2  工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等标准的规定。

2.2.3  工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。

2.2.4  工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。计算机输出文字和图件应使用激光打印机，不应使用色带式打印机，水性墨打印机和热敏打印机。

2.2.5  工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

2.2.6  工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm×210mm）。图纸宜采用国家标准图幅。

2.2.7  工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。

2.2.8  所有竣工图均应加盖竣工图章。

1   竣工图章尺寸为：50mm×80mm.

| 80 |
| --- |
| 竣 工 图 | 15 |  |
| 施工单位 |  | 7 |  |
| 编制人 |  | 审核人 |  | 7 | 500 |
| 技术负责人 |  | 编制日期 |  | 7 |  |
| 监理单位 |  | 7 |  |
| 总 监 |  | 现场监理 |  | 7 |  |
| 20 | 20 | 20 | 20 |

竣工图章示例

2 竣工图章的基本内容包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。竣工图章上编制人为工地各专业技术人员，技术负责人为项目技术负责人，审核人为项目经理，现场监理为专业现场监理员，均应本人签字，不得代签。

3  竣工图章应使用不易褪色的印泥，应盖在图标栏上方空白处（不可压字压线, 不得盖在背面）。

2.2.9  竣工图的编制应符合下列规定：

1  新建、改建、扩建的建筑工程均应编制竣工图；竣工图应真实反映竣工工程的实际情况。

2  竣工图变更依据性文件（图纸审查报告、图纸会审记录、设计变更修改通知单、工程洽商记录、工程技术核定单）应签章手续齐全，应是字迹清晰的A4激光打印件或A4蓝晒图、且应改绘在竣工图上。

3  竣工图一般采用新的蓝晒图，要求图面反差好，字迹线条清晰，字体大小合乎视图需要，无正面折痕，破损污损不过边框线。计算机出图宜为激光打印图，不得使用计算机出图的复印件，也不得使用扫描件的染料打印件。

4  竣工图的编制流程：竣工图的编制应在各个分部工程完工后一个月内完成；竣工图的编制人宜为工地现场专业技术人员，编制人首先用铅笔将所有变更在图纸相应位置标改过来；施工单位技术负责人及项目经理对变更标改方式、字体工整，变更内容准确、齐全与否进行核查，确认无误后在竣工图章上签字；编制人随后用黑色碳素笔将铅笔笔迹描过，完成该分部工程的竣工图编制，填写编制日期；最后提请监理单位审核，审核通过后签字确认竣工图与工程实际相符。

5  当竣工图没有变更内容时，可直接在施工图上加盖竣工图章，签字手续齐全后形成竣工图。

6  所有竣工图含图纸目录均应加盖竣工图章，且其它签章手续齐全。

7  竣工图验收证明书的填写：核查意见应在各参建单位项目负责人对竣工图终审后给出，不得代签；设计一栏修改图及设计变更通知单的份数应由各专业设计人员自己统计填写，不得代填；建设单位一栏应备注工程洽商记录的统计份数；施工单位一栏应备注工程技术核定单的统计份数。

8  建设单位委托设计单位编制竣工图的，竣工图图标栏上应注明竣工图，

2.2.10 竣工图按绘制方法不同可分为以下几种形式：利用施工蓝图改绘的竣工图、利用电子版施工图改绘的竣工图、利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图、重新绘制的竣工图。

1  利用施工图原图改绘的竣工图应符合下列规定：

（1）对于图纸中文字数字的修改应采用杠改法，对于图形的修改应采用叉改法。在杠或叉的上下左右适当空白位置注写修改内容，且在修改处适当空白位置加盖变更章，章内注写该处变更的依据。

变更章可以任意角度加盖，以不压字压线为准，只需变更章箭头指向变更处.

（2）对于设计说明中内容有修改的，采用杠改法，修改内容后可直接注写变更依据。

（3） 对于原施工图增加补充设计的变更，可将变更内容绘制在相应图纸空白适当位置并加注变更依据，当相应图纸无空白位置绘制补充变更内容时，可在原图相应位置加注有变更见补图，施工单位编制人可用制图软件按国家标准制图规定绘制变更补图，补图图标栏标明X图变更补图X号，变更补图上变更内容后加注变更依据，加盖竣工图章，变更补图附在变更内容相应原图后。

2  利用电子版施工图改绘的竣工图应符合下列规定：

(1) 将图纸变更结果直接改绘到电子版施工图中，用云线圈出修改部位，按下表的形式做修改内容备注表；

修改内容备注表

| 设计变更、洽商编号 | 简要变更内容 |
| --- | --- |

（2） 竣工图的比例应与原施工图一致；

（3） 设计图签中应有原设计单位人员签字，原设计单位出图资质章及相应注册章；

（4） 竣工图章可直接绘制成电子版竣工图签，出图后相应责任人本人签字。

3  利用翻晒硫酸纸图改绘的竣工图应符合下列规定：

（1） 应使用刀片将需更改部位刮掉，再将变更内容标注在修改部位，在空白处做修改内容备注表；

（2）宜晒制成蓝图后，再加盖竣工图章。

4  凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1∕3的应当重新绘制竣工图。

2.3 归档电子文件的质量要求

2.3.1  电子文件必须保证所载内容的真实性、完整性、有效性和安全性。电子文件的内容必须与其纸质档案一致。

2.3.2  电子文件存储应当符合下列要求：

1  电子文件应包含相应的元数据，元数据应符合《建设电子档案元数据标准》CJJ∕T 187的规定；

2  同一工程（项目）的电子文件著录数据、元数据、各种管理登记数据等，应存储在同一载体上。

2.3.3  离线归档的建设工程电子档案载体，应采用一次性写入光盘，光盘不应有磨损、划痕。

2.3.4  归档的电子文件应转换为表2.3.4所列文件格式。

表2.3.4  电子文件存储格式表

| 文 件 类 别 | 格 式 |
| --- | --- |
| 文本（表格）文件 | OFD DOC DOCX XLS XLSX PDF/A、XML、XLT， |
| 图像文件 | JPEG TIFF |
| 图形文件 | DWG、PDF/A、SVG |
| 影像文件 | AVS AVI MPEG2 MPEG4 |
| 音频文件 | AVS AIF MID MP3 WAV |
| 数据库文件 | SQL DDL DBF MDB ORA |

2.3.5 存储移交电子档案的载体应经过检测，应无病毒，无数据读写故障，并应确保接收方能通过适当设备读出数据。

2.4 归档声像档案的质量要求

2.4.1 工程建设活动的声像档案收集范围，应包括下列内容：

1  反映工程原址、原貌及周边状况的声像档案；

2  记录工程建设活动的重大活动、重大事件、如拆迁情况、招商引资、签约仪式、工程招标与投标、奠基仪式等的声像档案；

3  记录基础施工过程中工程测量、放线、打桩、基础开挖、地基处理等关键工序的声像档案；

4  记录主体工程施工过程中施工现场整体情况，钢筋、模板、混凝土施工、隐蔽工程施工的声像档案；

5  反映工程采用的各种新技术、新材料、新工艺的声像档案；

6  记录工程重大事故第一现场、事故指挥和处理措施、处理结果等情况的声像档案；

7  记录工程验收情况、竣工典礼的声像档案；

8  反映竣工后的工程新貌的声像档案；

9  反映建设项目规划建成新貌的声像档案。

2.4.2  照片档案收集与归档要求

1   照片应主体明确，画面清晰完整，色彩还原准确，被摄主体不应有明显失真变形现象；

2  照片与底片应同时归档，归档的照片与底片影像应一致，且应有文字说明；

3  照片宜洗印成7英寸的彩色照片；

4  数码照片的采集应使用JPEG或TIFF格式，其分辨率不得小于500万有效像素；

5  归档的数码照片不得经过后期加工；

6  数码照片的归档保存应选用一次性写入光盘作为载体，载体材料不能有磨损、划伤；

7  建设工程归档照片的数量视工程项目规模或性质而定，具体依照《银川市建筑工程声像档案归档整理规定》执行。

2.4.3 录音、录像档案归档要求

1  录音录像档案归档前应进行筛选和鉴别，选择声音、画面清晰、完整，图像稳定、色彩真实，体现主题内容，主要人物、场景特色等主要因素的录音录像材料归档；

2  录像磁带制作应采用AVS 、AVI 、MPEG2 、MPEG4格式，音频文件应采用AVS 、AIF 、MID、 MP3 、WAV格式；

3  向城建档案馆移交的声像档案应为配有说明的原始材料，以及编辑后的录像专题片，录像专题片应结构完整，片长不应少于10分钟，并应附有解说词稿；

4  声像载体应材质完好，不得有变形、断裂、发霉及磁粉脱落、磨损、划伤现象；

5  声像档案归档时，应经过相应设备的检测；

6  建设工程影像文件音频文件归档大小视工程项目规模或性质而定，具体依照《银川市建筑工程声像档案归档整理规定》执行。

3  工程文件的组卷

3.1  组卷的原则和方法

3.1.1  组卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。

3.1.2  一个建设项目由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。

3.1.3  组卷可采用如下方法

1  工程文件可按建设程序和文件属性划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工及竣工验收阶段文件、竣工图四部分；

2  工程准备阶段文件可按同次批复的同一建设项目组卷；

3  监理文件可按监理合同同次签订的同一建设项目组卷；

4  施工及竣工验收阶段文件可按单位工程、编制单位、文件属性等组卷；

5  竣工图可按单位工程，专业组卷。

3.1.4  组卷过程中宜遵循下列要求：

1  每卷文件不宜过厚，文字材料一般不超过20㎜，图纸每卷不超过40㎜；

2  案卷内不应有重复文件，多个单位工程共用的文件只归一份原件，不同载体的文件应分别组卷；

3  案卷内文件应严格按归档指南编制顺序排放。

3.2   卷内文件的排列

3.2.1  文件材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。

3.2.2  图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列，原图在

前修改图在后。

3.2.3  既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料在前，图纸在后。

3.3   案卷的编目和装订

3.3.1  卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，

页号从“1”开始。

3.3.2  页号编写位置：单面书写的文件在右上角；双面编写的文件，正面在右上角，背面在左上角。折叠后的图纸一律在右上角。

3.3.3  成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷，页码完整，排列顺序和内容均没有变化的，原目录可替代卷内目录，不必重新编写页码和目录；如有变化、无目录的均需要重新编写页码和目录。

3.3.4  案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页码。

3.3.5  卷内目录的编制要求：

1  序号栏以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。图纸一张即一份，文字材料一份可多页；

2  责任者栏填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”字代替；

3  文字编号栏填写工程文件原有的文号或图号。文号一般写发文号，没有的可不填；

4  文件题名栏填写文件标题的全称，没有的可根据内容填写；

5  日期栏填写文件形成的起至日期，竣工图应填写竣工图章

上的日期；

6  页次栏填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件填

写起至页号；

7  卷内目录表排列在卷内文件首页之前；

8  卷内目录应用70g以上的白色书写纸制作，幅面统一采用A4尺寸。

3.3.6  案卷封面的编写要求：

1  案卷封面的内容应包括；档号、档案馆代号（以上两项由

档案馆填写）、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷；

2  案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的内容。案卷题名

应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容；

3  编制单位应填写案卷内文件的形成单位或主要责任者。工

密级程准备阶段文件填写建设单位；勘察、设计文件填写勘察、设计单位；监理文件填写监理单位；施工文件填写施工单位；

4  起止日期应填写案卷内全部文件的形成的起止日期；

5  保管期限分为永久、长期、短期三种：

永久是指工程档案需永久保存。

长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。

短期是指工程档案保存20年以下。

同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限从长。

6  密级分为绝密、机密、秘密三种。同一案卷内有不同的文件，应以高密级为本卷密级;

7 案卷封面用70g以上的白色书写纸制作，幅面统一用A4尺寸。

3.3.7  卷内备考表的编写要求:

1  卷内备考表填写需要说明的问题，主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数），页数须是阿拉伯数字。以及立卷单位对案卷情况的说明，如文件完整，应给予评价；

2  卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后；

3  卷内备考表应用70g以上的白色书写纸制作，也可以内封面的封底作备考表，幅面统一用A4尺寸。

3.3.8  装订前必须剔除金属物。

3.3.9  案卷可采用装订和不装订两种形式。文字材料必须装订，图纸可不装订。既有文字材料又有图纸的案卷应装订。装订采用棉线绳三孔左侧装订法，装订线位置距左侧15㎜，在案卷背面打活结，装订要整齐、美观、牢固，便于保管和利用。

4 工程档案验收及移交办法

4.1  凡列入银川市城建档案馆接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收后，办理工程竣工验收备案前，应提请城建档案馆对归档的竣工档案进行归档验收。

4.2  城建档案馆在进行工程档案归档验收时，应查验下列主要内容：

1   工程档案齐全、系统、完整，全面反映工程建设活动和工程实际状况；

2  工程档案已整理立卷，立卷符合本归档指南的规定；

3  竣工图的绘制方法，图式及规格等符合专业技术要求及本归档指南的规定；

4  文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；

5  文件的材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求；

6  电子档案格式、载体等符合要求；

7  声像档案内容、质量、格式符合要求。

4.3  建设单位在工程竣工验收后三个月内，必须向城建档案馆报送两套（一套纸质工程档案，一套电子工程档案）符合进馆要求的工程档案。

4.4  建设单位在工程竣工验收后三个月内如未按时向城建档案馆报送符合进馆要求的工程档案，将依照《建设工程质量管理条例》的规定处罚。具体规定如下：

1  建筑工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或其它有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处以1万元以上10万元以下的罚款；

2  给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其它

直接责任人员处单位罚款数额5﹪以上10﹪以下的罚款。

4.5  停建、缓建建设工程的档案，暂由建设单位保管。

4.6  对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计、施工单位对改变部位据实编制新的工程档案，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案馆移交。

4.7  当建设单位向城建档案馆移交工程档案符合进馆要求后，双方办理交接手续。建设单位工程档案归档工作完成。

5  建筑工程竣工档案归档内容及编制顺序

5.1  工程准备阶段文件

5.1.1 工程准备阶段文件（一）

1  建设项目决策立项文件

2  建设项目用地文件

3  建设项目规划文件

（注：5.1.1所列文件建设单位暂不需要报送，需报送时将另行通知。）

5.1.2工程准备阶段文件（二）

（注：5.1.2所列文件全部收集、整理、归档，如某项文件是多个单位工程共用文件，只需报送一份原件。）

1  勘察合同

2  岩土工程勘察报告

3  设计合同

4  施工图审查报告及合格书

5  建设工程消防设计审核意见书（消防设计备案凭证）

6  建设工程报建表（注：已形成的报送）

7  中标通知书

8  施工合同

9  施工许可证

10  建设工程质量监督申报书

11  承担建设工程质量监督通知书

12  工程质量安全终身责任承诺书

13  法人授权委托书

14  开工前原貌影像资料

5.2  监理文件

5.2.1  监理中标通知书

5.2.2  监理合同

5.2.3  监理规划及实施细则

5.2.4  监理工作总结

5.2.5  工程暂停令

5.3 施工及竣工验收阶段文件

5.3.1  施工管理材料

1  建设工程竣工验收备案表

2  工程概况表

3  勘察、设计、施工、监理、建设单位五方竣工验收报告

4  建筑节能工程验收备案表（注：已形成的报送）

5  设计、施工、监理、建设单位四方节能验收报告

6  建设工程竣工规划核实确认书（合格书）及规划核实图

7  建设工程消防验收意见书（竣工验收消防备案凭证）

8  其它专项验收认可文件

9  单位工程质量竣工验收记录表

10  单位工程质量控制资料核查记录

11  单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

12  单位工程观感质量检查记录

13  基础分部、分项工程验收记录

14  主体分部、分项工程验收记录

15  装饰（装修）分部、分项工程验收记录

16  屋面分部、分项工程验收记录

17  水暖分部、分项工程验收记录

18  电气分部、分项工程验收记录

19  节能分部、分项工程验收记录

20  其它由主包单位承包的分部、分项工程验收记录

21  工程开工报审表及开工报告

22  工程复工报审表及复工报告

23  工程竣工报验单

24  工程竣工总结

25  质量事故报告及处理意见

26  工程声像档案

(注：专业工程由总承包单位施工的，技术资料和质保资料的整理参照附件相应专业工程归档内容，资料不单独组卷，分类排放在总承包相应资料后面。)

5.3.2  土建工程施工技术资料

1  工程测量定位放线记录

2  建筑物沉降观测记录

3  基槽验线记录

4  复合地基承载力检测报告

5  地基验槽记录

6  地基处理记录

7  钢筋工程隐蔽检查验收记录及汇总表

8  隐蔽工程验收记录及汇总表

9  大型构件吊装记录

10  预应力筋张拉记录

11  有粘结预应力结构灌浆记录

12  钢构施工技术资料

13  建筑外装施工技术资料

5.3.3  质保材料（一）

（注：用于承重构件的砖、砌体、水泥、砂子、碎石归档质量证明文件及检测报告，非承重构件用施工物资1-9，17-20项不归，）

1  砖、砌体试验报告汇总表

2  砖试验报告

3  砌体试验报告

4  水泥试验报告汇总表

5  水泥试验报告

6  砂子试验报告汇总表

7  砂子试验报告

8  石子试验报告汇总表

9  石子试验报告

10  钢材试验报告汇总表

11  钢材试验报告

12  预应力筋、锚具、夹具及连接器复试报告汇总表

13  预应力筋复试报告

14  预应力锚具、夹具和连接器复试报告

15  土壤试验报告汇总表

16  土壤试验报告

17  砂浆强度统计评定记录

18  砂浆抗压强度试验报告汇总表

19  砂浆抗压强度试验报告

20  砂浆配合比通知单

21  混凝土强度统计评定记录

22  混凝土抗压强度试验报告汇总表

23  混凝土抗压强度试验报告

24  混凝土抗渗试验报告汇总表

25  混凝土抗渗试验报告

26  混凝土配合比通知单

27  钢材焊接试验报告汇总表

28  钢材焊接试验报告

29  钢筋机械接头试验报告汇总表

30  钢筋机械接头试验报告

31  结构实体混凝土强度检验记录

32  同条件养护试件强度试验报告及汇总表

33  结构实体其它相关复试及检测报告汇总表

34  结构实体钢筋保护层厚度检验记录

35  结构实体钢筋保护层厚度检验报告

36  混凝土回弹检测强度报告

37  植筋抗拔试验报告

38  混凝土外加剂及掺和料见证取样检测报告

39  节能相关复试及检测报告汇总表

40  外墙、屋面保温隔热材料性能检测报告

41  墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验

42  增强网的性能检验报告

43  建筑外窗抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能检测报告

44  建筑外窗传热系数、中空玻璃露点检测报告

45  建筑外窗气密性现场实体检测

46  围护结构的传热系数检测报告

47  围护结构节能构造现场实体检验记录

48  系统节能性能检测报告

49  钢构相关复试报告及检测报告汇总表

50  钢构相关复试报告及检测报告

51  外装相关复试报告及检测报告汇总表

52  外装相关复试报告及检测报告

5.3.5  质保材料（二）

（注：商品混凝土资料按使用部位成套整理后，对预拌混凝土出厂合格证做汇总）

1  商品混凝土质量证明文件汇总表

2  预拌混凝土现场交货检验记录

3  首次使用混凝土开盘鉴定记录

4  预拌混凝土出厂合格证

5  混凝土配合比（调整）通知单

6  商品混凝土试验报告

7  混凝土氯化物和碱含量计算书

5.3.6  质保材料（三）

（注：质量证明文件前附各自材料进场检验记录，质量证明文件只限合格证及检验报告，其它证明材料全部去掉。）

1  钢材质量证明文件汇总表

2  钢材质量证明文件

3  外加剂及掺和料质量证明文件汇总表

4  外加剂及掺和料质量证明文件（用于承重构件的外加剂及掺和料）

5  钢构相关质量证明文件

5.4  竣工图

5.4.1  竣工图验收证明书

5.4.2  竣工图变更依据文件

1    图纸会审纪要

2    设计变更通知单

3    工程洽商记录（技术核定单）

5.4.3  竣工图

1    图纸目录

2    建筑竣工图

3    结构竣工图

4    给（排）水竣工图

5    采暖竣工图

6    通风空调竣工图

7    电气竣工图

附件一：

钢结构外包工程归档内容及编制顺序

1  施工管理材料

1.1  中标通知书

1.2  施工单位资格报审表（分包单位资格报审表）

1.3  专业工程承包合同

1.4  钢结构图纸审查报告及合格书

1.5  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

1.6  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

1.7  单位（子单位）工程观感质量检查记录

1.8  分部（子分部）工程验收记录

1.9  分项（子分项）工程质量验收记录

1.10  开工报审及开工报告

1.11  竣工报验单及竣工报告

1.12  工程声像资料

2  施工技术材料

2.1  建筑物沉降观测记录

2.2  隐蔽工程验收记录及汇总表

2.3  其它

3  质保材料

3.1  钢结构相关复试报告及检测报告汇总表

3.2  钢结构用钢材试验报告

3.3  钢结构用焊接材料试验报告

3.4  钢结构用防火涂料试验报告

3.5  钢结构用高强度大六角头螺栓连接副试验报告

3.6  钢结构用扭剪型高强高强螺栓连接副试验报告

3.7  高强螺栓摩擦面抗滑移系数检测报告

3.8  钢结构焊缝探伤报告

3.9  网架节点承载力试验报告

3.10  钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告

3.11  其它复验报告及见证取样报告

3.12  钢构用料质量证明文件汇总表

3.13  材料、构配件进场检验记录

3.14  钢材及钢构件质量证明文件

3.15  焊接材料质量证明文件

3.16  连接材料质量证明文件

3.17  涂装材料质量证明文件

3.18  压型金属板材、辅助材料、连接粘接材料质量证明文件

4  竣工图

4.1  图纸会审纪要

4.2  设计变更通知单

4.3  竣工图

附件二：

桩基外包工程归档内容及编制顺序

1  施工管理材料

1.1  中标通知书

1.2  施工单位资格报审表（分包单位资格报审表）

1.3  专业工程承包合同

1.4  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

1.5  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录

1.6  单位（子单位）工程观感质量检查记录

1.7  分部（子分部）工程验收记录

1.8  分项（子分项）工程质量验收记录

1.9  开工报审及开工报告

1.10  竣工报验单及竣工报告

1.11  工程声像资料

2  施工技术资料

2.1  桩基施工检查记录

2.2  钢筋及桩孔隐蔽验收记录及汇总表

2.3  桩基检测报告

3  质保材料

3.1  钢材复试报告汇总表

3.2  钢材复试报告

3.3  混凝土试验报告汇总表

3.4  混凝土强度统计评定

3.5  混凝土试验报告

3.6  商品混凝土质量证明文件

1  商品混凝土质量证明文件汇总表

2  预拌混凝土现场交货检验记录

3  首次使用混凝土开盘鉴定记录

4  预拌混凝土出厂合格证

5  混凝土配合比（调整）通知单

6  商品混凝土试验报告

7  混凝土氯化物和碱含量计算书

3.7  钢材质量证明文件汇总表

3.8  钢材质量证明文件

3.9  预制构件质量证明文件及汇总表

4  竣工图

4.1  桩位竣工平面图

4.2  桩位偏差示意图

4.3  补桩的平面示意图

附件三：

建筑外装外包工程归档内容及编制顺序

1  施工管理材料

1.1  中标通知书

1.2  施工单位资格报审表（分包单位资格报审表）

1.3  外装施工图审查报告及合格书

1.4  专业工程承包合同

1.5  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

1.6  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录

1.7  单位（子单位）工程观感质量检查记录

1.8  分部（子分部）工程验收记录

1.9  分项（子分项）工程质量验收记录

1.10  开工报审及开工报告

1.11  竣工报验单及竣工报告

1.12  工程声像资料

2  施工技术资料

2.1  隐蔽工程验收记录及汇总表

3  质保材料

3.1  外装相关试验及检测报告汇总表

3.2  后置锚固件的现场拉拔试验报告

3.3  外墙饰面砖粘结强度试验报告

3.4  幕墙用石材、玻璃、金属板、人造板材及支承材料相关试验报告

3.5  幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面

内变形性能检测报告

3.6  幕墙用结构胶、密封胶相关性能检测报告

4  竣工图

4.1  图纸会审纪要

4.2  设计变更通知单

4.3  竣工图

附件四：

智能建筑外包工程归档内容及编制顺序

1  施工管理材料

1.1  中标通知书

1.2  施工单位资格报审表（分包单位资格报审表）

1.3  专业工程承包合同

1.4  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

1.5  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录

1.6  单位（子单位）工程观感质量检查记录

1.7  分部（子分部）工程验收记录

1.8  分项（子分项）工程质量验收记录

1.9  开工报审及开工报告

1.10  竣工报验单及竣工报告

2  施工技术材料

2.1  智能建筑工程系统检测报告

3  竣工图

3.1  设计变更通知单

3.2  竣工图

附件五：

通风与空调外包工程归档内容及编制顺序

1  施工管理材料

1.1  中标通知书

1.2  施工单位资格报审表（分包单位资格报审表）

1.3  专业工程承包合同

1.4  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

1.5  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录

1.6  单位（子单位）工程观感质量检查记录

1.7  分部（子分部）工程验收记录

1.8  分项（子分项）工程质量验收记录

1.9  开工报审及开工报告

1.10  竣工报验单及竣工报告

2  竣工图

2.1  设计变更通知单

2.2  竣工图

附件六：

消防外包工程归档内容及编制顺序

1  施工管理材料

1.1  中标通知书

1.2  施工单位资格报审表（分包单位资格报审表）

1.3  专业工程承包合同

1.4  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

1.5  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录

1.6  单位（子单位）工程观感质量检查记录

1.7  分部（子分部）工程验收记录

1.8  分项（子分项）工程质量验收记录

1.9  开工报审及开工报告

1.10  竣工报验单及竣工报告

2  施工技术材料

2.1  建筑消防设施检测报告

3  竣工图

3.1  设计变更通知单

3.2  竣工图

附件七

电梯外包工程归档内容及编制顺序

1  施工管理材料

1.1  中标通知书

1.2  施工单位资格报审表

1.3  电梯安装合同

1.5  单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

1.6  单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

1.7  单位（子单位）工程观感质量检查记录

1.8  分部（子分部）工程验收记录

1.9  分项（子分项）工程质量验收记录

1.10  开工报审及开工报告

1.11  竣工报验单及竣工报告

1.12  电梯验收检验报告及特种设备注册登记表

2  质保材料

2.1  电梯质量证明文件汇总表

2.2  材料、构配件进场检验记录

2.3  产品出厂合格证

2.4  土建布置图

附件八：

银川市建设工程电子档案

技术规范（暂行）

根据住建部CJJ/T 117-2007号《建设电子文件与电子档案管理规范》和DA/T 38-2008《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》，现制定银川市建设工程电子档案技术规范（暂行），具体要求如下：

一、建设工程电子档案归档范围及要求

（一）归档范围及归档内容

银川市规划区范围内的建设工程，建设单位在向市城建档案馆归档移交建设工程纸质档案时，应同时按照市城建档案馆“建设工程电子档案技术规范”要求移交一套建设工程电子档案。

（二）电子档案归档要求

1、建设单位必须按要求对有关建设工程纸质档案进行数字化扫描处理形成电子档案。电子档案与纸质档案的内容要一致并建立相应的对应关系。

2、建设单位应对建设工程电子档案的真实性、完整性、有效性进行监督和鉴定，并保证电子档案和纸质档案的一致性。

3、建设工程电子档案的编制须依照市城建档案馆的“建设工程管理信息系统”软件的内容进行。

（1）建设工程电子档案编制包括：工程级信息著录、案卷级信息著录、文件级信息著录和数字化扫描处理。

（2）档案著录须按照建设工程电子档案著录规则进行工程级、案卷级和文件级著录。

（3）档案数字化须按照建设工程档案数字化标准进行。

4、电子档案的检查。移交前，报送人员要逐一检查电子文件，保证电子文件的真实、完整以及与纸质档案的一一对应关系。

5、电子档案的移交

电子档案采取离线式归档，归档载体为 DVD－R光盘。光盘应当无污渍、无划痕、无病毒，能够正常读出。光盘应当装盒存放，并编制封面。

6、电子档案的验收

（1）银川市城建档案馆对建设单位提交的电子档案进行验收，不合格由建设单位整改后重新报送。

（2）验收主要内容：电子档案与纸质档案是否一致，是否建立关联；著录项目是否齐全、准确，格式是否正确；扫描影像是否清晰、完整；载体有无病毒、有无划痕。

（3）银川市城建档案馆采取抽样检验的方法，样本数不少于档案总数的20％，合格率应达到100%。

7．电子档案的保管

银川市城建档案馆应将验收合格的电子档案及时入库归档管理，采用现代化管理手段和标准化管理模式，确保电子档案的安全和有效利用，并逐步实现电子档案的异地保管。

二、 建设工程档案数字化标准

（一）档案数字化基本流程

建设工程档案数字化基本流程主要包括档案整理、档案著录（工程级、案卷级、文件级）、批量扫描、图像处理、质量检验、图像挂接、数据导出、数据导入归档等。

（二）扫描的基本要求

1．扫描应在纸质档案的报送内容符合归档要求之后进行，数字图像必须与纸质档案一致。

2．以纸质档案整理的顺序进行逐项扫描，转化为电子图像。1页文件（或图纸）为1个电子图像。

3．扫描模式采用黑白二值模式。红色印章必须扫描清晰，保证和原件清晰度一致。

4、扫描电子文件必须内容完整、字迹清晰可辨、图面干净，无污点、无黑线、无折痕印记、无黑边、不得倾斜、不得失真，确保和原文一致。

（三）扫描文件分辨率

扫描分辨率参数大小的选择，应以扫描后的图像清晰、完整、不影响图像的利用效果为准。分辨率不得低于200dpi，特殊情况下，如扫描原件质量差、文字偏小、密集、清晰度较差等，可适当提高分辨率至250dpi。

（四）图像存储

1、所有扫描文件(单件)保证大小800KB以下。

2、所有扫描图片及文件夹命名必须符合国家建设电子文件与电子档案管理规范及我馆城市建设档案分类大纲进行规范命名。例如：G:\工程名称\竣工图\图纸会审纪要.tif

3、所有扫描电子文件存储格式为.tif。

4、必须将每个分类文件夹下的图片打包为一个tif文件。例如：“监理文件”的文件夹下分别要扫描：监理月报、监理工作总结、监理例会纪要等，其中监理月报会有多张扫描的图片，需要打包为一个tif文件。

（五）扫描图像的质量要求

1、扫描电子文件必须内容完整、字迹清晰可辨，不得失真，确保和原文一致，

2、扫描件必须图面干净、无污点。图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边、折痕等要进行去污处理。

3、出现偏斜的图像应进行纠偏处理，要符合正常浏览方向，内容不得倒置。

4、对大幅面档案进行分区扫描形成的图像，应进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的整体性。图像拼接处信息要完整，不能缺少任何信息。

（六）光盘的要求

1、必须使用JVC国际档案专用盘。

2、必须进行光盘有效性及安全性的检测。

3、光盘需刻录三份，一份馆藏、一份提供利用，一份异地备份。

三、 建设工程电子档案著录规则

（一）竣工档案著录规则（房建、市政、管线工程）

1、工程（项目）级信息著录要求

（1）工程名称：按工程竣工验收备案表所列工程名称著录。市政工程名称由工程地点和单项工程名称组成（如有起止点的需录出工程起止地点）。

例如：“上元名筑1#办公楼”、 “正源南街（黄河路-银盛路）道路工程”。

（2）项目编号：为软件自动生成。

（3）建设单位：以建设单位印章为准，著录全称。若申请单位为两个或两个以上单位，应在各单位之间以顿号“、”相隔

（4）工程地址：工程项目的具体建设地点。例如：“兴庆区双医路北侧、永安南巷西侧，清苑小区。

（5）设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位：以施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位印章为准，若为两个或两个以上单位，应在各责任者之间加顿号“、”。

（6）施工许可证号：著录建设行政主管部门对该建设工程项目核发的施工许可证号，如 “640102200905130401”。

（7）验收备案登记号：著录建设行政主管部门赋予该工程的备案登记编号，即备案表的编号，著录时只保留数字，如“（2010）339”。

（8）验收日期：按工程竣工验收备案表所列竣工验收日期填写。

（9）栋数：按单位工程著录，均为“1”

（10）结构类型：建筑物的结构类型，如砖混、框架、框剪等。

（11）层数：按建筑物的实际层数著录（含地下层数）。如：“地上12层，地下2层”。著录为“14”。同一建筑物（项目）按最高层次著录。

（12）建筑面积：按工程竣工验收备案表所列面积著录。

（13）性质：填列本建筑物的所属性质，如：办公、商业、住宅等。

（14）高度：填列本建筑物的实际高度

（15）地上层数：按建筑物的实际地上层数著录，用阿拉伯数字表示。

（16）地下层数：按建筑物的实际地下层数著录，用阿拉伯数字表示。

（17）开、竣工时间：按工程竣工验收备案表所列开、竣工时间为准，用8位阿拉伯数字表示，年代4位、月份2位、日期2位，年月日之间用“－”号相隔，例如“2011－06－30”。

（18）道（桥）长、管长、宽度、高度：均以米为单位，高度以建筑物的最高点著录。

（19）管径：管线的直径，如“DN50”。

（20）管材：按实际材质著录。

（21）起点、止点：著录道路或管线的起止位置（著录文字或桩号）。

注意事项：

一项市政工程如包含多个子项，如道路、桥梁、给水、排水、雨水、污水等需在专业记载项里分别著录。

（22）光盘号：指单位工程档案的电子光盘的编号。此项由银川市城建档案馆提供。

（23）总卷数：著录单位工程档案的总卷数。用阿拉伯数字表示。

（24）文字（卷）：著录单位工程档案的文字卷卷数。用阿拉伯数字表示。

（25）图纸（卷）：著录单位工程档案的图纸卷卷数。用阿拉伯数字表示。

（26）图纸（张）：著录单位工程档案的图纸总张数。用阿拉伯数字表示。

（27）照片（张）：著录单位工程档案的照片张数。用阿拉伯数字表示。

（28）录音带、录像带、光盘等按实际数量著录。

（29）其它：著录其它载体数量。

（30）保管期限：著录为“永久”。

（31）密级：可不用著录。

（32）移交单位：填写向城建档案馆移交档案单位的全称。一般著录为工程建设单位。

（33）档号：按银川市城建档案馆城市建设档案分类大纲给每卷档案的编号，包括分类号（含大类、属类、小类）、项目号、案卷号，并用“－”把分类号、项目号、案卷号联起来表示，如I11－1－1。此项由银川市城建档案馆提供。

工程（项目）级的档号由分类号、项目号组成。

案卷级的档号由分类号、项目号、案卷号组成。即：工程（项目）档号+案卷号。

（34）存放位置：著录档案存放处的编号。此项由城建档案馆填写。

2、案卷级信息著录要求

（1）案卷题名：著录本卷主要文件材料或图纸的内容。由工程名称、专业名称、卷内文件材料的内容组成。

例如：清苑1#综合楼施工管理材料，清苑1#综合楼建筑竣工图。

（2）档号：同项目级著录要求。

（3）编制单位：编制单位应填写案卷内文件的形成单位或

主要责任者。工程准备阶段文件填写建设单位；勘察、设计文件填写勘察、设计单位；监理文件填写监理单位；施工文件填写施工单位。

（4）数量/单位：著录本案卷实际数量。卷内数量为案卷中文字材料、图纸材料和照片等其他材料的总数。

（5）文件起、止时间：著录案卷内全部文件形成的起、止日期。

（6）密级：可不著录。

（7）保管期限：永久。注：如有特殊情况，由城建档案馆另行告知。

3、文件级信息著录要求

文件信息著录顺序按纸质档案排列顺序依次著录。其中各字段著录要求如下：

（1）序号：以一份文件为单位，按卷内文件排列的先后顺序,用阿拉伯数字从“1”开始依次标注。

（2）文件题名：填写文件标题的全称，没有标题的文件根据内容拟制文件材料名称。

（3）文件编号：填写文件材料的文号或图纸编号。文号著录时只保留数字，如：“宁建发〔2013〕004号”著录为“2013－4”；图纸编号由图别和图号组成，依图纸原编号著录。如“建施1/10”、“结施9”、“水施6/30”、“讯施11”、“电施改1.10”等。

注：施工许可证需按文件原编号著录。

（4）责任者：填写文件材料的形成单位或个人。以印章为准，著录单位全称。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替，各责任者之间以顿号“、”相隔。

（5）日期：为文件形成日期，形成时间不清的文件，如考证无结果不录。著录时年为四位数，月、日为两位数，年月日之间用“－”号相隔。如“2001－06－10”。

（6）页号：填写文件材料及图纸所在卷内的页次，用阿拉伯数字标注，除最后一份文件填写起止页号，其余只填写卷内每份文件首页的页次，起止号之间用“－”相隔。

（二）建筑工程规划管理档案著录规则

1、工程（项目）级信息著录要求

（1）工程名称：按建设工程规划许可证所列项目名称著录。如“清水湾国子城二期7#8#住宅楼及地下车库”。

（2）项目编号：为软件自动生成。

（3）工程地点：工程项目的具体建设地点。如“金凤区贺兰山路南侧、三一支沟东侧”。

（4）建设单位：即工程报建单位，同建设工程规划许可证建设单位一致。

（5）选址意见书证号：著录规划主管部门对该建设工程项目核发的建设项目选址意见书编号。著录时只保留数字，如：“（2013）155”。

（6）工程规划许可证号：著录规划主管部门对该建设工程项目核发的建设工程规划许可证编号。著录时只保留数字，如：“（2013）155”。

（7）批准时间：按建设工程规划许可证所列发证日期著录。

（8）用地规划许可证号：著录规划主管部门对该建设工程项目核发的建设用地规划许可证编号。著录时只保留数字，如：“（2013）155”。

（9）总图、单体批准时间：著录实际批准日期。

（10）总建筑面积：著录建设工程规划许可证所列各建筑物的总面积（包括地下面积）。

（11）栋数：按建设工程规划许可证所列建筑物的幢数著录。

（12）立项批准单位、文号：著录批准该工程项目正式立项的单位和文件编号。

（13）总造价：指各建筑物工程造价之和。

（14）光盘号：指单位工程档案的电子光盘的编号。此项由银川市城建档案馆提供。

（15）序号：指各单项工程的顺序号。

（16）单项工程名称：著录建设工程规划许可证所列各建筑物的名称，如“1#综合楼、2#地下车库”。

（17）建筑面积：著录各建筑物的面积。

（18）结构类型：著录本建筑物的结构类型，如砖混、框架、框剪等。

（19）性质：著录本建筑物的所属性质，如：办公、商业、住宅等。

（20）高度：著录本建筑物的实际高度

（21）层数：按建筑物的实际层数著录。如：“地上12层，地下2层”。著录为“14”。同一建筑物按最高层次著录。

（22）地上层数、地下层数：按建筑物的实际地上、地下层数著录。

（23）总卷数：著录本项规划档案的总卷数（以一份规划许可证为单位的案卷数），用阿拉伯数字表示。

（24）文字（卷）：著录本项规划档案的文字卷卷数。用阿拉伯数字表示。

（25）图纸（卷）：著录本项规划档案的图纸卷卷数。用阿拉伯数字表示。

（26）图纸（张）：著录本项规划档案的图纸总张数。用阿拉伯数字表示。

（27）照片（张）：著录本项规划档案的照片张数。用阿拉伯数字表示。

（28）录音带、录像带、光盘等按实际数量著录。

（29）其它：著录其它载体数量。

（30）保管期限：著录为“永久”。

（31）密级：可不用著录。

（32）移交单位：填写向城建档案馆移交档案单位的全称。一般著录为工程建设单位。

（33）档号：按银川市城建档案馆城市建设档案分类大纲给每卷档案的编号，包括分类号（含大类、属类、小类）、项目号、案卷号，并用“－”把分类号、项目号、案卷号联起来表示，如I11－1－1。此项由银川市城建档案馆提供。

工程（项目）级的档号由分类号、项目号组成。

案卷级的档号由分类号、项目号、案卷号组成。即：工程（项目）档号+案卷号。

（34）存放位置：著录档案存放处的编号。此项由城建档案馆填列。

2、案卷级信息著录要求

（1）案卷题名：著录本卷主要文件材料或图纸的内容。由工程名称、专业名称、卷内文件材料的内容组成。

例如：“清水湾国子城7#8#9#商网规划审批材料、清水湾国子城7#商网单体图”。

（2）档号：同项目级著录要求。

（3）编制单位：著录建设单位名称。

（4）数量/单位：著录本案卷实际数量。卷内数量为案卷中文字材料、图纸材料和照片等其他材料的总数。

（5）文件起、止时间：著录案卷内全部文件形成的起、止日期。

（6）密级：秘密；保管期限：永久。注：如有特殊情况，由城建档案馆另行告知。

3、文件级信息著录要求

同建设工程竣工档案著录要求

（三）相关内容说明

1、建筑工程规划管理类档案，文件级的著录均应注明原件或复印件。可省略为“原”、“复”。

2、成套文件的著录：可行性研究报告，建设环境影响报告书、设计方案、规划方案等，以一份文件著录。

3、建设工程中的成套竣工图须逐张著录。

4、时间项的著录，年为四位数，月、日为两位数，年月日之间用“－”号相隔。如“2001－06－10”。

5、文号项的著录只保留数字。

6、对各著录项的文字录入进行正确率控制，保证错误率低于3‰。

# 银川市建设工程声像档案归档整理规定

建设工程声像档案是在工程建设活动中形成的，对国家和社会具有保存价值的照片、录像带、录音带、光盘等不同材料为载体，以声像为主，并辅以文字说明的历史记录。

为规范建设工程声像档案的管理，保证建设工程档案的完整、准确、系统，根据《城市建设档案管理规定》（建设部第90号令）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T5O328-2001）,《照片档案管理规范》（GB/T11821-2002）、《磁性载体档案管理与保护规范》（DA/T15-95）的要求，结合本市实际，制定本规定。

## 1. 归档范围

### 1.1 工程准备阶段

- 建设地点原址、建筑物旧貌，特别是能反映原建筑物建筑风格、文化特色的内容。

- 一级工程建设项目的可行性论证，土地征用、拆迁、勘测设计、方案评审、招投标等重大决策的场景。

- 建设前期重大活动，如开工典礼等活动。

### 1.2工程施工阶段

施工过程中形成的反应重点部位、重点工作、新技术应用、质量事故等方面的声像材料，内容可参见施工阶段拍摄内容指南（附件1）。

### 1.3工程竣工阶段

- 工程竣工验收情况。

- 竣工后建筑物整体外观和立面状况。

- 室外亭台、连廊、小品等景观建筑。

4.建成后小区、校区、厂区等成片建筑群的全貌。

### 1.4其它

1.工程建设期间，领导视察等活动。

2.反应工程建设情况的有关专题片、资料片。

3.反映工程获国优、部优、市优奖项的声像材料。

4.与工程有关的航拍材料。

5.有关工程建设的其他有保留、纪念价值的声像材料。

## 2.归档内容

根据工程的重要程度及规模大小，确定工程等级，工程等级划分表见（附件2）。不同等级的建设工程，归档内容如下表：

| 工 程等 级 | 拍摄内容及数量 | 归档内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 拍摄工程全过程，包括工程准备阶段，施工阶段及竣工阶段的内容。照片数量不少于60张，录像素材带拍摄时间不少于60分钟，并制作工程资料片一部，长度在5-10分钟。 | 1.用普通相机拍摄的：照片及说明、底片； 2.用数码相机拍摄的：照片及说明、光盘； 3.录像素材带； 4.资料片； 5.根据实际形成情况，移交领导讲话等活动的录音带及文字整理稿。 |
| 二 | 拍摄工程全过程，包括工程准备阶段、施工阶段及竣工阶段的内容。照片数量不少40张，录像素材带拍摄时间不少于30分钟。 | 1.用普通相机拍摄的：照片及说明、底片； 2.用数码相机拍摄的：照片及说明、光盘； 3.录像素材带； 4.资料片； 5.根据实际形成情况，移交领导讲话等活动的录音带及文字整理稿。 |
| 三 | 重点拍摄竣工以后的工程现状，每个单位工程拍摄3-5张照片。 | 照片及说明。 |

## 3.归档要求

### 3.1 质量要求

1. 归档的文件必须是可读文件，在设备上演示或检测运转正常、无病毒、清洁、无划痕，确保文件的完整性和内容的准确性。

2. 一件载体只能录制同一工程项目的内容，不同的工程项目，其声像档案不宜存放在同一载体中。

3. 照片分类、排列正确、说明完整、组卷规范。

4. 录像资料片、专题片需配解说词。

5. 录音的文字整理稿，应完整、准确地反应录音内容，录音带需简要说明讲话人的姓名、职务、录制日期等。

6. 标签内容填写完整。

### 3.2 型号规格

1. 照片：可采用普通相机或数码相机拍摄。

（1）采用普通相机拍摄的照片，底片使用普通胶片（彩色100ISO），照片一般为7寸光面彩照。

（2）采用数码相机拍摄的照片，应使用像素在500万以上的相机，并将拍摄内容刻录在光盘上，要求每张大小为TIFF: 15M; JPEG: 2M或BMP: 8M。

2. 录像：可采用数码带或模拟带拍摄。

（1）采用数码带拍摄，应使用像素在200万以上的数码摄像机录制，刻录DVD保存，确保普通DVD设备能正常播放。

（2）采用模拟带拍摄，应使用BETACAM专业摄影机录制，内容应保存在BETACAM录像带中。

3. 录音带使用模拟带、数码带录制，录音带文字整理稿为XML、DOC、TXT、RTF格式的电子文件。

3.3 拍摄要求

1. 构图完整、重点突出、曝光准确、影像清晰、画面完整，能准确反映建设工程实际。

2. 拍摄内容要覆盖工程全过程，各环节拍摄的数量均要占一定比列。

3.4 移交时间

照片、光盘、录像带、录音带拍摄、录制完成后，由承办单位整理并编写说明，与其它载体的工程竣工档案同时向城建档案馆移交。

4. 整理要求

4.1 照片归档的整理要求

照片档案的整理应遵循有利于保持照片档案的有机联系，有利于保管、利用的原则。

1. 分类：应在同一工程项目内按照建设程序、问题等进行分类。单张或组合照片都可以作为一类，分类方案应保持一致，不应随意变动。

2. 排列：应按照分类方案，结合时间和重要程度等进行排列。

3. 编号：照片号是固定和反映每张照片在整个工程项目照片中的代码，同一个项目的照片应连续编号，从“1”开始按顺序编号。

4. 入册：应按照分类、排列顺序将照片固定在芯页上，组成照片册。应使用国家规定的标准照片册。

5. 说明：分单张照片说明和组合照片说明两种。

（1）单张照片说明格式：应采用横写格式，分段书写。其格式如下：

题 名：

照片号：

底片号：

参见号：

时  间：

摄影者:

文字说明：

（2）单张照片说明的内容：

题  名：应简明概括、准确反映照片的基本内容。

照片号：即照片的编号。

底片号: 为档案保管单位底片的统一编号，由档案保管单位填写。

参见号：由档案保管单位填写。

时  间：照片的拍摄时间用8位阿拉伯数字表示，如20090101。

摄影者：一般填写个人，必要时间可加写单位。

文字说明应综合运用事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等要素，概括揭示照片影像所反映的主要信息；或仅对题名未及内容作出补充。其它需要说明的事项亦可在此栏描述，例如照片归属权不属于本单位的，应注明照片版权、来源等。

（3）单张照片说明的位置：单张照片的说明，可根据照片固定的位置，在照片的右侧、左侧或正下方书写。

（4）组合照片说明的填写：

一组（若干张）联系密切的照片按顺序排列后，可拟写组合照片总说明。采用组合照片总说明的照片，其单张照片说明可以从简。

组合照片总说明应概括揭示该组照片所应反映的主要信息内容及其它需要说明的事项，总说明中应指出所含照片的起止张号和数量。组合照片一般不宜越册。

6. 卷内目录的编制

照片整理成册后，每一册要编写卷内目录（附件3），卷内目录由序号、照片号、底片号、题名、拍摄时间、备注组成。卷内目录的条目应根据分类原则，按单张照片或组合照片填写，并按照片号排列。

7. 三级工程照片档案的整理要求

三级工程照片档案以简化整理为原则，将工程照片粘贴在衬纸上（附件4）并填写相关栏目即可。

4.2底片档案的整理要求

底片应放在专用底片袋内保管，一张一袋，同时在该底片袋的右上角标明底片号，底片号与照片号应保持一致。底片的进馆编号由档案保管单位填写。

### 4.3 光盘、录像带、录音带档案的整理要求

1. 卷内目录的编制

光盘、录像带、录音带，应根据录制内容，制作卷内目录（附件5），将不同时段录制的内容逐段反映到卷内目录中。卷内目录有序号、录制时间、内容、录制者、备注组成。

2. 光盘、录音带、录像带的正面，录像带的脊背，应粘贴标签（附件6），标签内容包括：建设单位、工程项目、总登记号、档号。

# 附件1：      施工阶段拍摄内容指南

1.地基与基础

| 无支护土方 | 基槽验收 |
| --- | --- |
| 有支护 土 方 | 1.井点降水、沉井的平面位置； 2.地下连续墙浇注完成后情况； 3.锚杆、土钉墙、边坡混凝土喷射完成后的坡面； 4.锚杆在压入过程中的操作情况； 5.土方开挖后残留在现场的支撑梁、压顶梁等支撑系统的平面图； 6.涉及基础结构安全的支撑系统等重大隐蔽工程的情况； |
| 地 基 处 理 | 1.地基换土或处理前的原始地貌； 2.地基经加强处理后的地貌、基底情况； |
| 桩 基 | 1.预制桩或钢筋笼制作完成后的成品或半成品； 2.桩基工程静载试验； 3.桩基开挖后的动侧试验场景； 4.土方开挖后整个桩位的平面布置； 5.工程桩端桩、接桩处理情况； |
| 地 下 防 水 | 1.设计有防水要求的混凝土表面； 2.地下室外墙地梁、顶梁、板、墙板、地板后浇带止水钢板或橡胶止水带防水处理； 3.涂膜防水层、卷材防水层施工前的地基处理与施工后平面； 4.其它涉及防水工程的施工前基层处理与施工后的情况； |
| 混凝土 基 础 | 1.基础钢筋隐蔽情况； 2.基础混凝土表面观感质量； 3.后浇带封闭前的原貌与封闭后的情况； |
| 砌 体 基 础 | 1.砌体拉结筋布置情况； 2.能体现灰缝、砂浆饱满度的砌体表面质量情况； |
| 劲 钢 （管） 混凝土 | 1.劲钢（管）焊接情况； 2.劲钢（管）与钢筋连接方式的质量情况； 3.混凝土表面观感质量； |
| 钢结构 | 1.地脚螺栓与基础钢筋固定； 2.钢构件成品与半成品质量； 3.钢构件吊装过程； 4.钢构件在完成防腐、防火涂料前后的情况； |

2.主体结构

| 混凝土 结 构 | 1.高度超过6M的高、大、难工程的支模架搭设情况； 2.一层至屋面钢筋隐蔽情况； 3.装配式结构安装完毕后的质量情况； 4.预应力张拉施工过程； 5.现浇结构表面观感质量抽查情况； |
| --- | --- |
| 劲 钢 （管） 混凝土 | 1.劲钢（管）焊接质量情况； 2.劲钢（管）与钢筋连接方式的质量情况； 3.混凝土表面观感质量； |
| 砌 体 结 构 | 1.砌体拉结筋布置情况； 2.能体现灰缝、砂浆饱满度的砌体表面质量情况； |
| 钢 结 构、 网 架 和 索膜结构 | 1.钢构件成品与半成品质量； 2.钢构件吊装过程； 3.钢构件在完成防腐、防火涂料处理前后的情况； |
| 木结构 | 1.白蚁防治场景； 2.防火、防腐情况； |

3.建筑节能

| 墙 体 | 1.保温层附着的基层及其表面处理； 2.保温板粘结或固定； 3.锚固件； 4.增强网铺设； 5.墙体热桥部位处理； 6.预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点； 7.现场喷涂或浇注的有机类保温材料厚度； 8.被封闭的保温材料厚度； 9.保温隔热砌块填充墙体； |
| --- | --- |
| 幕 墙 | 1.被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定； 2.幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充； 3.构造缝、结构缝； 4.隔气层； 5.热桥部位、断热节点； 6.单元式幕墙板块间的接缝构造； 7.幕墙的通风换气装置； |
| 门 窗 | 1.门窗框与墙体接缝处的保温填充的做法； |
| 屋 面 | 1.基层； 2.保温层的敷设方式、厚度；板材缝隙填充质量； 3.屋面热桥部位； 4.隔气层； |
| 地 面 | 1.基层； 2.被封闭的保温材料厚度； 3.保温材料粘结； 4.隔断热桥部位。 |

4.室外工程

室外给排水、采暖、燃气等管线布置情况。

# 附件2：

# 工 程 等  级 划 分 表

|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要程度 | 国家、省级 | 市级 |  |
| 特色建筑、名胜古迹 | 一级 |
| 一般 公用 建筑 | 单位工程面积 （万 平 方 米） | ≥2 | 0.5-2 | ≤0.5 |
|  | 建筑高度（米） | ≥50 | 24-50 | ≤24 |
| 住宅宿舍 | 层数（层） | ≥20 | 12-20 | ≤12 |
| 住宅小 区工厂 生活区 | 总建筑面积 （万平方米） | ≥20 | 10-20 | ≤10 |
| 单层工 业厂房 和仓库 | 吊车吨位（吨） | ≥30 | 10-30 | ≤10 |
|  | 跨度（米） | ≥30 | 24-30 | ≤24 |
| 多层工 业厂房 和仓库 | 层数（米） | ≥6 | 3-6 | ≤3 |
|  | 跨度（米） | ≥12 | 6-12 | ≤6 |

注：凡符合工程等级特征之一的，即可确认该工程的等级

# 附件3：

# 照 片 档 案 卷 内 目 录

| 序号 | 照片/底片号 | 题 名 | 拍摄时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件4：

# 三 级 工 程 照 片 粘 贴 衬 纸

| 事由 |  |
| --- | --- |
| 时间 |  |
| 地点 |  |
| 人物 |  |
| 背景 |  |
| 摄影者 |  |

说明：①事由：照片影响所反映事件、事物的情由；

②时间：事件发生或事物变化、产生的时间和拍摄时间；

③地点：被拍摄物所在的具体地点；

④人物：照片影像上主要人物的姓名、身份；

⑤背景：对揭示照片影像主题具有一定作用的背景；

⑥摄影者：照片的拍摄单位和拍摄人；

# 附件5：

# 光盘、录像带、录音带卷内目录

| 序 号 | 录制时间 | 内 容 | 录制者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件6：

# 光盘、录像带、录音带标签式样

光盘、录像带、录音带外盒正面标签（尺寸：7ⅹ2.5cm）

| 总登记号： | 档号： |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 工程名称 |  |

录像带外盒脊背标签（尺寸：7ⅹ2.5cm）

# Text boxes

工

程

等

级

特

征

类

别

总登记号：

档号：

工    程    名    称

建 设 单 位